РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

МОЛОКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МОЛОКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2013г.                                 п.Молоково                                    № 30-1

Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Молоковское сельское поселение» Молоковского района Тверской области на 2013-2017 годы»

В целях повышения энергетической эффективности и снижения затрат энергии в МО «Молоковское сельское поселение»:

1.Утвердить прилагаемую Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Молоковское сельское поселение» Молоковского района Тверской области на 2013-2017 годы» (приложение № 1).

2.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации Молоковского сельского поселения.

Глава администрации

Молоковского сельского поселения                                        М.А.Афанасьев

Приложение

к постановлению администрации

Молоковского сельского поселения

№ 30-1 от 03.07.2013г.

Программа

«Энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Молоковское сельское поселение» Молоковского района Тверской области

на 2013 – 2017 годы»

Паспорт

Программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципального образования

«Молоковское сельское поселение»

Молоковского района Тверской области

на 2013 - 2017 годы

| Наименование Программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Молоковское сельское поселение» |
| --- | --- |
| Дата утверждения программы | 03.07.2013г. |
| Задачи Программы | повышение энергетической эффективности и снижение затрат энергии в МО «Молоковское сельское поселение» |
| Сроки реализации Программы | 2013 – 2017 гг. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов. |
| Источники финансирования. | Источник финансирования – средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |

Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В настоящее время рост цен на энергоресурсы приводит к необходимости их эффективного использования в сфере ведения муниципального  хозяйства, используя энергосберегающие мероприятия.

Одними из основных факторов, негативно влияющих на состояние экономики муниципального образования, является низкая энергетическая эффективность  производства коммунальной продукции, эксплуатация зданий жилищного фонда, организаций бюджетной сферы с низкими теплотехническими характеристиками, отсутствие приборов учета и контроля потребления энергоресурсов, а также отсутствие экономического стимула энергосбережения как у производителей, так и потребителей коммунальной продукции.

Потери воды в распределительных сетях водопровода в населенных пунктах поселения   в среднем  составляют 15 %, что превышает нормативный показатель (12-14%). Удельный расход электрической энергии на забор и транспортировку воды (0,81 кВтч/куб. м) превышает нормативный (0,75 кВтч/куб. м) в 1,1 раза.

Потери электроэнергии в распределительных электрических сетях составляют 25 % (нормативные потери в пределах 15-18 %).

Уровень потерь энергоресурсов на объектах потребления (многоквартирные дома, организации бюджетной сферы) вследствие крайнего износа внутридомовых коммуникаций, а также низких теплотехнических характеристик зданий, в разы превышает допустимые значения.

Отсутствие приборов учета воды у потребителей (населения), как правило, приводит к сверхнормативному расходу воды, который оценивается как потери при транспортировке.

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий Программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Молоковское сельское поселение» Молоковского района Тверской области

на 2013 - 2017 годы

| № п/п | Ключевое действие по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | проведение энергетических обследований | 31 декабря 2017 года |
| 2 | Установка приборов учёта муниципальных учреждений | 31 декабря 2017 года |
| 3 | Заполнение энергетических деклараций | ежегодно |
| 4 | Получение экономии энергетических ресурсов 15% | 31 декабря 2017 года |

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Муниципального образования «Молоковское сельское поселение» Молоковского района Тверской области.

| № п/п | Мероприятия по повышению энергетической эффективности. | Муниципальные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий | Срок исполнения. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда. |
| Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда: |
| 1.1.1 | Мероприятия направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов. | Молоковское сельское поселение | 31.12.2017 |
| 1.1.2 | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий. | Молоковское сельское поселение | 31.12.2017 |
| 1.1.3 | Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов. | Молоковское сельское поселение | 31.12.2017 |
| 1.1.4 | Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров. | Молоковское сельское поселение | 31.12.2017 |
| 1.2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда. |
| 1.2.1 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения. | Молоковское сельское поселение | Постоянно |
| 1.2.2 | Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды. | Молоковское сельское поселение | Постоянно |
| 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. |
| 2.1 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. |
| 2.1.1 | Проведение энергетического аудита. | собственники | 31.12.2017 |
| 2.1.2 | Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, водоснабжения. | Молоковское сельское поселение | Постоянно |
| 2.1.3 | Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях. | Молоковское сельское поселение | Постоянно |
| 2.1.4 | Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учётом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива. | Молоковское сельское поселение | Постоянно |
| 2.2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. |
| 2.2.1 | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования. | Молоковское сельское поселение | Постоянно |
| 2.2.2 | Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения. | Молоковское сельское поселение | Постоянно |
| 2.2.3 | Мероприятия по сокращению потерь воды. | Молоковское сельское поселение | Постоянно |
| 2.2.4 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения. | Молоковское сельское поселение | Постоянно |
| 2.2.5 | Мероприятия по сокращению объёмов электрической энергии, используемой при транспортировке воды. | Молоковское сельское поселение | Постоянно |
| 3. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций. |
| 3.1 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 3.1.1 | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений принадлежащих на праве собственности. | Молоковское сельское поселение | Ежегодно |
| 3.1.2 | Разработка технико-экономических обоснований внедрения энергосберегающих технологий. | Молоковское сельское поселение | Ежегодно |
| 3.1.3 | Содействие заключению энергосервисных договоров. | Молоковское сельское поселение | Ежегодно |
| 3.1.4 | Создание мониторинга и контроля за реализацией энергосервисных контрактов. | Молоковское сельское поселение | ежегодно |
| 3.2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 3.2.1 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений. | Молоковское сельское поселение | Ежегодно |
| 3.2.2 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности. | Молоковское сельское поселение | Ежегодно |
| 4. Мероприятия по иным определенным органом местного самоуправления вопросам. |
| 4.1 | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Молоковское сельское поселение | Постоянно |
| Программа корректируется по мере поступления дополнительных сведений не реже одного раза в год |